Wykaz podstawowych czynności

| Lp. | Wyszczególnienie prac | Wykaz podstawowych czynności | Jedn. miary | Ilość | Czas wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd, konserwacja rozdzielni 0,4kV RAGP1, RPO-RNUKS1, RPS-RNUKS1, ROEA, ROR-RNUKS1, RMC, RO-RNUKS1 | Kontrola stanu, uzupełnienie napisów i oznaczeń informacyjnych i ostrzegawczych. | kpl | 1 |  |
|  |  | Czyszczenie pól rozdzielni i łączników z zainstalowaną aparaturą (wewnątrz i zewnątrz). | kpl | 1 |  |
|  |  | Przegląd aparatury łączeniowej. | kpl | 1 |  |
|  |  | Kontrola stanu połączeń uziemiających. | kpl | 1 |  |
|  |  | Kontrola uszczelnień i przepustów kablowych. | kpl | 1 |  |
|  |  | Wykonanie protokołu z wykonanych prac. | kpl | 1 | 1 dzień |
| 2 | Przegląd, konserwacja rozdzielni 0,4kV RAGP1, RNG-RNUKS1, RZ-RNUKS1, RMC, ROR-RNUKS1, RPO-RNUKS1, RPS-RNUKS1, ROEA, RO-RNUKS1 | Kontrola stanu, uzupełnienie napisów i oznaczeń informacyjnych i ostrzegawczych. | kpl | 1 |  |
|  |  | Czyszczenie pól rozdzielni i łączników z zainstalowaną aparaturą (wewnątrz i zewnątrz). | kpl | 1 |  |
|  |  | Przegląd aparatury łączeniowej. | kpl | 1 |  |
|  |  | Kontrola stanu połączeń uziemiających. | kpl | 1 |  |
|  |  | Kontrola uszczelnień i przepustów kablowych. | kpl | 1 |  |
|  |  | Czyszczenie skrzynek na zewnątrz i wewnątrz w celu usunięcia brudu (na mokro). | kpl | 1 |  |
|  |  | Wykonanie protokołu z wykonanych prac. | kpl | 1 | 2 dzień |
| 3 | Przegląd skrzynek sterowniczych, przyłączeniowych, zasilających | Przegląd i sprawdzenie działania aparatury, elementów elektrycznych oraz elementów ruchomych stanowiących wyposażenie skrzynek. | kpl | 1 |  |
|  |  | Sprawdzenie połączeń śrubowych. | kpl | 1 |  |
|  |  | Oczyszczenie zasadek łączeniowych. | kpl | 1 |  |
|  |  | Sprawdzenie stanu kablowych (stan szczelności). | kpl | 1 |  |
|  |  | Sprawdzenie stanu końcówek kablowych. | kpl | 1 |  |
|  |  | Wykonanie protokołu z wykonanych prac. | kpl | 1 | 3 dzień |

Data wykonania: wrzesień 2026 r.          Wykonawca: ..............................          Zamawiający: ..............................